附件：

报价单

德联公物仓（德州）商贸有限公司：

我公司收到贵单位发出的关于空调采购项目的询价函，已对询价函全部内容进行了研究，现向贵单位就本项目所采购的内容作出如下报价：

一、公司承诺

我公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意承担相应责任。

| 产品名称 | 品牌型号 |  | 参数 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 海尔/KFR-35GW/BOMCA81 |  | 1.制冷类型：冷暖 ； 2.定频/变频：变频； 3.额定制冷量(W):3510，检测结果合格； 4.制冷功率(W)：810； 5.额定制热量(W):5000，检测结果合格； 6.制热功率(W)：1245； 7.内机噪音 dB(A)：（高风/超强）37/41； 8.外机噪音 dB(A)：51； 9.扫风方式：上下+左右扫风； 10.循环风量(m³/h)：700； 11.独立除湿：支持； 12.能效：一级节能； 13.防触电保护类别：1 类； | 98台 |  |
| 空调 | 海尔/KFR-72LW/A2KDB81U1 |  | 1.制冷类型：冷暖； 2.定频/变频：变频； 3.额定制冷量(W)：7320，检测结果合格； 4.制冷功率(W)：1945； 5.额定制热量(W)：9950，检测结果合格； 6.制热功率(W)：2950； 7.内机噪音 dB(A)：（超静/高风）22/43； 8.外机噪音 dB(A)：（低/高）48/56； 9.扫风方式：上下+左右扫风； 10.循环风量(m³/h)：1400； 11.独立除湿：支持； 12.电压/频率(V/Hz)：220/50； | 1台 |  |
| 总金额 |  | （小写）: 元（大写）： |  |  |  |
| 安装服务 （据实结算，不计入总价） |  | 空调安装过程中，我方不支付高空作业费，除厂家提供的免费安装服务，另增加的电源线、信号线、氟管、保温层、排水管等材料，统一折算为耗材，耗材按 元/米收费。（预估每台空调需增加耗材3-4米） |  |  |  |
| 质量标准 |  | 质保 年 |  |  |  |
| 供货周期 |  | 签订合同后 日历天交付 |  |  |  |
| 付款方式 |  | （请填写） |  |  |  |

二、联系方式

联 系 人：

联系电话：

报价单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日期：     年   月   日