报价单

德联公物仓（德州）商贸有限公司：

我公司收到贵单位发出的关于监控设备采购项目的询价函，已对询价函全部内容进行了研究，现向贵单位就本项目所采购的内容作出如下报价：

一、报价明细

| 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单价 （元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 400万双光智能变焦结构化摄像机 | - 传感器类型：≥1/2.7 英寸CMOS。 2、像素：≥400万；最小分辨率：≥2688×1520。 3、最低照度彩色:<0.00021x；黑白:≤0.00011x。 4、信噪比不小于62dB。 5、补光灯：≥2 颗（红外灯）；≥2 颗（混光（红外+暖光）灯）。 6、镜头类型：电动变焦，镜头焦距：6mm～24mm。 7、支持亮度自动调节功能，可根据监控场景自动调节人脸及人体区域的亮度。 8、可对设定区域内≥150个移动的目标(包含人体、机动车和非机动车)进行检测和抓拍红外夜视，可识别距离样机≥200m处的人体轮廓；白光夜视可认清距离样机≥30m处人脸面部特征和≥100m处的人体轮廓。 9、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。 10、支持不低于六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、人数统计、视频结构化、道路监控。 11、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别。 12、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持13、人脸属性提取，支持≥6种属性，≥8种表情。 14、支持场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式,可自动调节人脸及人体区域的亮度。 15、支持目标遮挡检测，样机可对设定区域内身体部分被遮挡的人体、非机动车、机动车进行检测和跟踪。 16、支持报警≥2进2出，音频≥1进1出，最小支持≥512G Micro SD。卡，内置双麦克和扬声器，支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，支持IP67防护等级。 - 摄像机配套安装支架。 - 摄像机配套监控专用电源。 19、安装设备所用一切辅材等。 | 200台 |  |
| 交付承诺 | 1.视频监控设备质保期自验收合格之日起3年； 2.交付服务期自验收合格之日起3年，我公司在交付服务期内对交付设备进行免费安装调试、技术维护、定期保养，以保证设备的正常运转，另外提供每季度一次检查设备的巡检报告，及时发现解决问题。 3.交付服务期内所产生的费用均由我方承担，主要包括硬件维修、更换、安装、移点（1次）、调试、技术对接及运维服务等。 4.交付服务期内我方，对所有设备提供立即响应，365*7*24小时维保服务，指定的维保人员保持通讯畅通，7*24小时随时响应用户请求，在接到用户服务请求后及时赶到用户现场：工作时间4小时内抵达用户现场；非工作时间6小时内抵达用户现场。 |  |  |
| 总报价 | 元，大写： |  |  |
| 交付周期 | 合同签订后 日历天交付 |  |  |
| 纳税人资质 | 增值税普通发票 增值税专用发票 税率 % |  |  |

二、公司承诺

- 1.我公司的报价函一旦为贵单位所认可，该报价即为项目的最终签约合同价。

2.我公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意承担相应责任。

三、联系方式

联系人：

联系方式：

报价单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

日期：    年    月     日