报价单

财信（山东）资源开发有限公司：

我公司收到贵单位发出的关于电缆、配电柜采购项目的询价函，已对询价函全部内容进行了研究，现向贵单位就本项目所采购的内容作出如下报价：

一、公司承诺

1.我公司的报价函一旦为贵单位所认可，该报价即为项目的最终签约合同价。

2.我公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意承担相应责任。

	报价人名称
	

	材料名称
	数量
	单价/元
	金额

	充电桩配电柜
	1
	
	

	YJV22-4*35+1*16
	95米
	
	

	YJV-3*10
	375米
	
	

	WDZB-YJY23-4*16
	58米
	
	

	WDZB-YJY23-
3*150+1*70
	49米
	
	

	ZC-YJV-

5*6
	380米
	
	

	车棚照明配电柜
	7
	
	

	项目总报价
	小写：                    
大写：                    

	质量标准
	满足采购人要求，抽检全项保检测合格。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	税率
	        %   


二、联系方式

联系人：                                           

联系方式：                              
报价单位名称（盖章）：
日期：    年    月     日
