附件1：

报价单
智慧（德州）信息有限公司：

我公司收到贵单位发出的关于AGV行走系统动力与载荷测试平台采购项目的询价公告，已对询价公告全部内容进行了研究，现向贵单位就本项目所采购的内容作出如下报价：

一、公司承诺

我公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意承担相应责任。
	产品名称
	技术参数
	数量
	单价（元）

	动力总成性能测试台架
	负载精度±1%，转速 0‑1000rpm，可测转速/扭矩/功率；支持连续运行、多级权限管理，0‑40℃工作，CAN‑FD、千兆以太网，可曲线展示与数据分析
	1套
	

	轮组垂向疲劳试验机
	额定载荷5kN；垂向行程 300/220mm；移动速度0.001~1000mm/min；载荷采样 1ms；双量程自动切换；符合JIS B7721标准；功耗300VA
	1套
	

	行走轮动态位移形变测试仪
	非接触式位移测量，量程 0‑20mm、精度 ±0.01mm，采样 250Hz；支持高速轮组形变检测，台架联动，数据回放分析，以太网通讯
	1套
	

	总金额
	（小写）:              元（大写）：             

	质量

标准
	质保     年

	供货

周期
	签订合同后    日历天交付

	发票

类型
	(增值税普通发票   (增值税专用发票   税率    %

	付款

方式
	（请填写，不得低于本询价函约定标准，可放宽付款条件）


二、联系方式             

联 系 人：                                 
联系电话：                         
报价单位名称（盖章）：                            
法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日期：     年   月   日

